## 2024装修低价参考
揭晓2025装修材料底价清单
一、基础工程
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 按需 | 砌墙 | ㎡ | 95~120 | 拆墙、渣土装袋，包清运
2 | 按需 | 双面粉墙 | ㎡ | 35 | 1：2.5水泥砂浆补砌、1：2.5水泥砂浆粉平、找直、人工
二、水电工程
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 必做 | 电路布线（强电） | ㎡ | 30~35 | 1、采用武汉电线二厂免检单芯铜芯线（照明、1.5mm2、电源插座2.5mm2、空调4mm2），瑞丰阻燃线管；2、弹线定位，开线槽，线管暗埋、固定，通电测试，1︰2.5水泥沙浆粉线槽，预埋标准底盒。3、按国家规范标准施工。4、不含开关插座、灯具
2 | 必做 | 电路布线（弱电） | ㎡ | 25~30 | 1、采用深圳秋叶原弱电线；2、瑞丰阻燃管；3、含弱电线、护线管及穿管、布线；4、按实际施工数量结算、工程量按线管延长米计算；5、不含开关、插座、灯具、音响线等。
3 | 必做 | 进水管路敷设(综合)(一厨二卫) | ㎡ | 60~70 | 1、“金牛”PP-R管及其专用配件；2、含封槽材料和布管、开槽、封槽；3、按实际施工数量结算、工程量按水管延长米计算；4、不含洁具、阀门水嘴、软管、下水材料及安装。
4 | 必做 | 排水管路敷设 | ㎡ | 50~55 | 1、联塑PVC110下水管；2、含配件材料及安装；3、工程量按水管延长米计算。
5 | 必做 | 1.5平单芯电线 | m | 4~6 | 1.5平国标电线，（按实结算）
6 | 必做 | 2.5平单芯电线 | m | 6~8 | 2.5平国标电线，（按实结算）
7 | 必做 | 4平单芯电线 | m | 8~12 | 4平国标电线，（按实结算）
8 | 必做 | 6平单芯电线 | m | 12~15 | 6平国标电线，（按实结算）
9 | 必做 | 10平电线 | m | 23~25 | 10平国标电线（按实结算）
10 | 必做 | 八芯网络线排放 | m | 7~10 | 网络线（按实结算）
11 | 按需 | 四芯电话线排放 | m | 7~10 | 电话线（按实结算）
12 | 必做 | 双频电视线排放 | m | 7~10 | 电视线（按实结算）
13 | 按需 | 音箱线排放 | m | 55~65 | 主材甲供（按实结算）
三、木工天花吊顶/杂项
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 按需 | 平面天花吊顶 | m² | 175 | 1、轻钢龙骨吊顶系统；2、9.5mm厚普通石膏板，接缝处贴纸带防开裂处理。
2 | 按需 | 石膏板直线型平面走边（宽度≤600mm） | m² | 165 | 1、主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，9.5mm石膏板自攻螺丝钉固定（采用防水石膏板每㎡补贴材料费35元）。2、不含灯具、T4\T5灯带。3、不含装修线条及安装。
3 | 按需 | 空调吊顶（进）出风口，检修口制作 | 个 | 110 | 出风口边框轻钢龙骨加固处理。
4 | 按需 | 天棚反光灯槽（直线型） | m | 28 | 1、主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，9.5mm石膏板自攻螺丝钉固定（采用防水石膏板每㎡补贴材料费35元）。 2、不含灯具、T4\T5灯带。 3、不含装修线条及安装
5 | 按需 | 天花走边眉吊顶（宽250mm内，厚度20mm） | m | 130 | 1、一层9厘或12厘多层夹板，一层9厘石膏板造型板，不含批灰、乳胶漆。(注：只要用到木龙骨的地方规定必须刷防火涂料）
6 | 按需 | 天花圆形、弧形造型顶 | ㎡ | 255 | 1、轻钢龙骨吊顶系统。2、9.5mm厚普通石膏板，接缝处贴纸带防开裂处理。
7 | 按需 | 木制地台(40cm高以内) | ㎡ | 260 | 材料说明：30*50木龙骨间距300*300，18mm木工板（高400mm以内）(计算展开面积)。工艺流程：清理基层-弹线-木龙骨安装-18mm木工板安装。工艺标准：基层牢固，水平垂直，收口美观。
8 | 按需 | 成品木质踢脚线安装人工费 | m | 10 | 材料说明：辅材，机械费，人工费（不含踢脚线、油漆）。工艺流程：放线定位-下料-安装-清理收口。工艺标准：安装牢固，收口美观。
9 | 按需 | 天棚桑拿板吊顶（规格：12MM厚） | ㎡ | 180 | 材料说明：钢膨胀，桑拿板（含油漆）工艺流程：放线定位-钢膨胀固定-主龙骨安装-桑拿板安装。工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀，预留洞口准确，线路铺设完毕，灯孔整齐，收口美观
10 | 按需 | 天棚吊顶石膏板假梁(规格：截面积不超过30CM*20CM) | m | 160~220 | 材料说明：木工板，石膏板、辅料。（长方型内凹造型，800MM*300MM以内）工艺流程：定位-造型安装-校平-石膏板安装。工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀3-5mm，预留洞口准确，线路铺设完毕，开孔整齐，美观。
11 | 按需 | 天棚吊顶木制假梁(剖面周长≤800mm) | m | 200 | 材料说明：15mm木工板，石膏板、辅料。（长方型内凹造型，800MM*300MM以内）工艺流程：定位-造型安装-校平-石膏板安装。工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀3-5mm，预留洞口准确，线路铺设完毕，开孔整齐，美观。
12 | 按需 | 九厘板基层（无木龙骨） | ㎡ | 140 | 材料说明：9mm木工板，辅料，人工费（含机具损耗）。工艺标准：要求基层平整垂直，接缝平直，缝宽均匀，预留洞口准确，预埋线路铺设完毕
13 | 按需 | 门套打底 | m | 90~120 | 细木工板打底
14 | 必做 | 成品保护 | 项 | 12~15 | 二房XXX，三房XXX，四方及复式XXX，用于施工完成后的成品保护（业主需要保留的物品根据实际情况结算）
15 | 按需 | 背景墙 | ㎡ | 260~280 | （具体款式和材质按照设计方案来确定)
16 | 注意点 | 地固处理 | ㎡ | 8 | 无毒环保、对水泥地面的封闭，固化处理，防尘、耐水防潮。
17 | 注意点 | 脚手架租赁 | 项 | 800 | 1、复式或者层高高于3.5；
18 | 注意点 | 高空作业费 | ㎡ | 68 | 1、复式或者层高高于3.5；
19 | 按需 | 甲醛处理 | ㎡ | 35 | 按实际面积收取，业主可选服务项目，如业主未选此项服务，敬请自行承担相关责任。
20 | 按需 | 防白蚁处理 | ㎡ | 15 | 按实际面积收取，业主可选服务项目，如业主未选此项服务，敬请自行承担相关责任。
21 | 注意点 | 旧房无电梯多层材料上楼费 | 层 | 650 | 老房拆除垃圾的多层下楼搬运费用，按每层计价，前3层不计价，超出后每层，每平米增加5元
22 | 注意点 | 旧房无电梯多层垃圾下楼费 | 层 | 650 | 老房拆除垃圾的多层下楼搬运费用，按每层计价，前3层不计价，超出后每层，每平米增加5元
23 | 必做 | 墙顶面刷涂料 | ㎡ | 10~15 | 一遍底漆，两遍面漆（超出三种颜色，人工费需要另外增加）
24 | 按需 | 地砖波打线/铜条铺装 | m | 35~45 | 波导线铺装或铜条铺装
25 | 注意点 | 地砖干硬砂浆垫层 | ㎡ | 35~45 | 2米范围内三公分以内偏差，超出厚度需额外收费（推荐等比例收费）
26 | 按需 | 墙面贴踢脚线（暗装） | m | 25~35 | 含人工与水泥砂浆，主材业主自购。如用大理石踢脚线按45元/m计价。
27 | 按需 | 地面铺砖 | ㎡ | 65~80 | 300*300,600*600,800*800范围内，干铺法铺贴，异形，拼花，走边等造型拼接费用另计
四、阳台
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 按需 | 墙顶面涂料腻子层铲除 | ㎡ | 8~15 | 铲除表面涂料及腻子层（如果铲至红砖，此项目不需要）
2 | 必做 | 墙顶面刷墙锢处理 | ㎡ | 8~12 | 腻子铲除后墙顶面基层清理干净之后刷墙锢处理基层，增强附着力
3 | 必做 | 墙顶面批腻子 | ㎡ | 18~25 | 阴阳角做直，墙面石膏找平，吊顶拼接缝隙绷带防开裂处理，钉眼防锈处理
4 | 注意点 | 墙面挂纤维网 | ㎡ | 15-20 | 人工，挂纤维网，网格搭接宽度5-10CM，可减少开裂可能，但不能完全杜绝墙面开裂。
5 | 必做 | 墙顶面刷涂料 | ㎡ | 10~15 | 墙面腻子批刮后打磨处理，常规做2遍，如果是做网格布需要做3遍
6 | 必做 | 墙面水泥砂浆修补找平 | ㎡ | 35~45 | 墙砖拆除后基层如果牢固，少量破损，需要进行局部找补
7 | 按需 | 地面找平修补 | ㎡ | 70-90 | 地砖拆除后用水泥砂浆修补平整（阳台如果不做防水，此项可以不做）
8 | 按需 | 防水施工 | ㎡ | 65-85 | 室内专用防水涂料，刷两遍地面满刷，墙面从地面往上30公分高
9 | 按需 | 墙面铺砖 | ㎡ | 65~75 | 300*300，300*600，超出这个尺寸范围或者斜铺拼花腰线价格另计，大理石价格另议。玻化砖上墙粘结剂背胶费用另计
10 | 注意点 | 地砖干硬砂浆垫层 | ㎡ | 35~45 | 2米范围内三公分以内偏差，超出厚度需额外收费（推荐等比例收费）
11 | 按需 | 地面铺砖 | ㎡ | 65-80 | 300*300,600*600,800*800范围内，干铺法铺贴，异形，拼花，走边等造型拼接费用另计
12 | 注意点 | 封立管 | 根 | 150-200 | 95红砖砌砖墙封阳台排水主管道
13 | 按需 | 地漏 | 个 | 20~30 | 地漏安装，不包地漏
14 | 必做 | 大理石门槛石铺设 | m | 120~150 | 海螺水泥，建筑胶水，黄沙；木地板直接铺贴到阳台可不做，铺贴瓷砖需做
五、房间
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 必做 | 窗台大理石（普通） | m | 120~150 | 30公分宽以内，超出宽度费用另计，含磨双边，厂家安装
2 | 必做 | 窗台大理石（飘窗） | m | 200~250 | 60公分宽以内，超出宽度费用另计，含磨双边，厂家安装
3 | 按需 | 吊顶[平顶] | ㎡ | 120~160 | 按照展开面积算,底板托侧板，拐角处做“L”形处理，自攻螺丝固定
4 | 按需 | 窗帘盒 | m | 70-130 | 15mm木芯板框架、9mm纸面石膏板罩面。
5 | 按需 | 石膏线条 | m | 15-25 | 斜边长度8-12cm，（异型，超出宽度另计）厂家定做
6 | 按需 | 墙面涂料腻子层铲除 | ㎡ | 8~15 | 铲除表面涂料及腻子层（如果铲至红砖，此项目不需要）
7 | 必做 | 墙顶面刷墙锢处理 | ㎡ | 8~12 | 腻子铲除后墙顶面基层清理干净之后刷墙锢处理基层，增强附着力
6 | 注意点 | 墙顶面基层处理(石膏找平） | ㎡ | 18~25 | 阴阳角做直，墙面石膏找平，吊顶拼接缝隙绷带防开裂处理，钉眼防锈处理
9 | 注意点 | 墙面挂纤维网 | ㎡ | 15-20 | 人工，挂纤维网，网格搭接宽度5-10CM，可减少开裂可能，但不能完全杜绝墙面开裂。
10 | 必做 | 墙顶面批腻子 | ㎡ | 25~32 | 墙面腻子批刮后打磨处理，常规做2遍，如果是做网格布需要做3遍
11 | 必做 | 墙顶面刷涂料 | ㎡ | 10~15 | 一遍底漆，两遍面漆（超出三种颜色，人工费需要另外增加）
12 | 必做 | 大理石门槛石铺设 | m | 120~150 | 海螺水泥，建筑胶水，黄沙；木地板直接铺贴到阳台可不做，铺贴瓷砖需做
13 | 按需 | 墙面贴踢脚线（暗装） | m | 25~35 | 含人工与水泥砂浆，主材业主自购。如用大理石踢脚线按45元/m计价。
14 | 按需 | 地面铺砖 | ㎡ | 65~80 | 300*300,600*600,800*800范围内，干铺法铺贴，异形，拼花，走边等造型拼接费用另计
15 | 注意点 | 水泥砂浆找平（贴木地板） | ㎡ | 70-90 | 水泥砂浆及人工（如找平厚度超30mm则每10mm增加10元/㎡）。
16 | 按需 | 墙纸/墙布/硅藻泥 | ㎡ | 80~180 | 墙布/墙纸/硅藻泥施工，根据实际需要，厂方施工
六、厨房
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 必做 | 墙面水泥砂浆修补找平 | ㎡ | 45~55 | 墙砖拆除后基层如果牢固，少量破损，需要进行局部找补
2 | 按需 | 地面找平 | ㎡ | 70-90 | 地砖拆除后用水泥砂浆修补平整（厨房间如果不做防水，此项可以不做）
3 | 按需 | 防水施工 | ㎡ | 65~85 | 室内专用防水涂料，刷两遍，厨房地面满刷，墙面从地面上翻30公分
4 | 必做 | 墙面铺砖 | ㎡ | 65~80 | 300*300，300*600，超出这个尺寸范围或者斜铺拼花腰线价格另计，大理石价格另议。玻化砖上墙粘结剂背胶费用另计
5 | 注意点 | 地砖干硬砂浆垫层 | ㎡ | 35~45 | 2米范围内三公分以内偏差，超出厚度需额外收费（推荐等比例收费）
6 | 必做 | 地面铺砖 | ㎡ | 65-75 | 300*300,600*600,800*800范围内，干铺法铺贴，异形，拼花，走边等造型拼接费用另计
7 | 必做 | 大理石门槛石铺设 | m | 120~150 | 海螺水泥，建筑胶水，黄沙；地面干铺，工序同地砖铺贴
8 | 必做 | 厨房间包立管 | 根 | 150-200 | 95红砖砌砖贴瓷砖处理/橱柜台面石英石材料处理
9 | 注意点 | 墙面打毛或拉毛处理 | ㎡ | 15~20 | 冲击钻在墙上刨出麻点（打毛）/墙锢与水泥沙浆混合滚刷处理墙面（拉毛）
10 | 必做 | 吊顶（铝扣板） | ㎡ | 120~180 | 集成铝扣板吊顶（厂家安装）/石膏板吊顶
七、卫生间
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 必做 | 墙面水泥砂浆修补找平 | ㎡ | 35~45 | 墙砖拆除后基层如果牢固，少量破损，需要进行局部找补
2 | 必做 | 地面找平 | ㎡ | 35~45 | 地砖拆除后用水泥砂浆修补平整（厨房间如果不做防水，此项可以不做）
3 | 必做 | 防水施工 | ㎡ | 65~85 | 室内专用防水涂料，刷两遍，厨房地面满刷，墙面从地面上翻30公分
4 | 按需 | 沉箱回填处理(有沉箱） | ㎡ | 240~280 | 沉箱处理后水泥砂浆找平（人工加材料）
5 | 必做 | 墙面铺砖 | ㎡ | 65~75 | 300*300，300*600，超出这个尺寸范围或者斜铺拼花腰线价格另计，大理石价格另议。玻化砖上墙粘结剂背胶费用另计
7 | 必做 | 地面铺砖 | ㎡ | 65-75 | 300*300,600*600,800*800范围内，干铺法铺贴，异形，拼花，走边等造型拼接费用另计
8 | 必做 | 地漏 | 个 | 50~55 | 切割片，现场加工，瓷砖边角切斜边处理（玻化砖有厂家加工)
9 | 按需 | 墙砖阳角条 | m | 35~45 | 海螺水泥，黄沙；墙面阳角预埋专用阳角条。
10 | 必做 | 大理石门槛石铺设 | m | 120~150 | 海螺水泥，901胶水，黄沙
11 | 必做 | 吊顶（铝扣板） | ㎡ | 120~180 | 集成铝扣板吊顶，厂家安装
12 | 必做 | 淋浴房挡水槛 | m | 120-150 | 大理石/石英石挡水条，海螺水泥，建筑胶水胶水，黄沙，铺地砖时安装
13 | 必做 | 封立管 | 根 | 150-200 | 用红砖或转体砖砌砖墙封卫生间排水主管道
14 | 注意点 | 墙面打毛或拉毛处理 | ㎡ | 15~20 | 冲击钻在墙上刨出麻点（打毛）/墙锢与水泥沙浆混合滚刷处理墙面（拉毛）
八、水电
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 必做 | 砖墙开槽、封槽 | m | 15~20 | 开槽每米单根管算1米，双管算1.5米，三根算2米，多根管为1+（X-1）*0.5米
2 | 必做 | 混凝土墙开槽、封槽 | m | 22~25 | 开槽每米单根管算1米，双管算1.5米，三根算2米，多根管为1+（X-1）*0.5米
4 | 按需 | 强电箱原位安装 | 套 | 400~500 | 人工安装，调试，不含漏保及空气开关，按照实际情况配置。原位安装，如果墙面需要开凿费用另计
5 | 按需 | 弱电箱原位安装 | 套 | 400~500 | 人工安装，调试。原位安装，如果墙面需要开凿费用另计
6 | 必做 | 暗盒/八角盒 | 个 | 12~15 | 86型暗盒/八角盒，水泥，黄沙（按实结算）
7 | 按需 | 更换旧电线 | m | 30~45 | 原有管道内电线抽出进行更换，无需重新换管
8 | 必做 | 1.5平单芯电线 | m | 4~6 | 1.5平国标电线，（按实结算）
9 | 必做 | 2.5平单芯电线 | m | 6~8 | 2.5平国标电线，（按实结算）
10 | 必做 | 4平单芯电线 | m | 8~12 | 4平国标电线，（按实结算）
11 | 必做 | 6平单芯电线 | m | 12~15 | 6平国标电线，（按实结算）
12 | 必做 | 10平电线 | m | 23~25 | 10平国标电线（按实结算）
13 | 必做 | 八芯网络线排放 | m | 7~10 | 网络线（按实结算）
14 | 按需 | 四芯电话线排放 | m | 7~10 | 电话线（按实结算）
15 | 必做 | 双频电视线排放 | m | 7~10 | 电视线（按实结算）
16 | 按需 | 音箱线排放 | m | 55~65 | 主材甲供（按实结算）
17 | 必做 | 给水管排放安装 | m | 40~70 | 6分PPR热水管（按实结算，厂家施工）
18 | 必做 | pvc排水管及配件 | m | 45-60 | 管径50mm以下，（按实结算）
19 | 必做 | pvc排污管及配件 | m | 110~120 | 管径110mm，（按实结算）
20 | 必做 | 下水管隔声处理 | m | 50-65 | 专用吸音棉包裹；人工加材料
21 | 必做 | PVC线管 | m | 8~12
22 | 按需 | 过墙洞 | 个 | 30~40 | 人工费孔洞直径小于30MM以上，墙厚小于200MM，以实际发生为准
九、木工天花吊顶/杂项
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 按需 | 平面天花吊顶 | m² | 175 | 1、轻钢龙骨吊顶系统；2、9.5mm厚普通石膏板，接缝处贴纸带防开裂处理。
2 | 按需 | 石膏板直线型平面走边（宽度≤600mm） | m² | 165 | 1、主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，9.5mm石膏板自攻螺丝钉固定（采用防水石膏板每㎡补贴材料费35元）。2、不含灯具、T4\T5灯带。3、不含装修线条及安装。
3 | 按需 | 空调吊顶（进）出风口，检修口制作 | 个 | 110 | 出风口边框轻钢龙骨加固处理。
5 | 按需 | 天棚反光灯槽（直线型） | m | 28 | 1、主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，9.5mm石膏板自攻螺丝钉固定（采用防水石膏板每㎡补贴材料费35元）。 2、不含灯具、T4\T5灯带。 3、不含装修线条及安装
6 | 按需 | 天花走边眉吊顶（宽250mm内，厚度20mm） | m | 130 | 1、一层9厘或12厘多层夹板，一层9厘石膏板造型板，不含批灰、乳胶漆。(注：只要用到木龙骨的地方规定必须刷防火涂料）
7 | 按需 | 天花圆形、弧形造型顶 | ㎡ | 255 | 1、轻钢龙骨吊顶系统。2、9.5mm厚普通石膏板，接缝处贴纸带防开裂处理。
8 | 按需 | 木制地台(40cm高以内) | ㎡ | 260 | 材料说明：30*50木龙骨间距300*300，18mm木工板（高400mm以内）(计算展开面积)。工艺流程：清理基层-弹线-木龙骨安装-18mm木工板安装。工艺标准：基层牢固，水平垂直，收口美观。
9 | 按需 | 成品木质踢脚线安装人工费 | m | 10 | 材料说明：辅材，机械费，人工费（不含踢脚线、油漆）。工艺流程：放线定位-下料-安装-清理收口。工艺标准：安装牢固，收口美观。
10 | 按需 | 防腐木吊顶 | ㎡ | 210 | 材料说明：钢膨胀，防腐木（宽100mm，厚10mm）（不含油漆，若需防腐木油着色按50元/平方米另计）工艺流程：放线定位-钢膨胀固定-主龙骨安装-防腐木安装。工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀，预留洞口准确，线路铺设完毕，灯孔整齐，收口美观
11 | 按需 | 天棚桑拿板吊顶（规格：12MM厚） | ㎡ | 180 | 材料说明：钢膨胀，桑拿板（含油漆）工艺流程：放线定位-钢膨胀固定-主龙骨安装-桑拿板安装。工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀，预留洞口准确，线路铺设完毕，灯孔整齐，收口美观
14 | 按需 | 天棚吊顶石膏板假梁(规格：截面积不超过30CM*20CM) | m | 160~220 | 材料说明：木工板，石膏板、辅料。（长方型内凹造型，800MM*300MM以内）工艺流程：定位-造型安装-校平-石膏板安装。工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀3-5mm，预留洞口准确，线路铺设完毕，开孔整齐，美观。
15 | 按需 | 天棚吊顶木制假梁(剖面周长≤800mm) | m | 200 | 材料说明：15mm木工板，石膏板、辅料。（长方型内凹造型，800MM*300MM以内）工艺流程：定位-造型安装-校平-石膏板安装。工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀3-5mm，预留洞口准确，线路铺设完毕，开孔整齐，美观。
16 | 按需 | 九厘板基层（无木龙骨） | ㎡ | 140 | 材料说明：9mm木工板，辅料，人工费（含机具损耗）。工艺标准：要求基层平整垂直，接缝平直，缝宽均匀，预留洞口准确，预埋线路铺设完毕
17 | 按需 | 15厘板基层（无木龙骨） | ㎡ | 165 | 材料说明： 15mm木工板，辅料，人工费（含机具损耗）。工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀。
18 | 按需 | 门套打底 | m | 90~120 | 细木工板打底
21 | 必做 | 成品保护 | 项 | 12~15 | 二房XXX，三房XXX，四方及复式XXX，用于施工完成后的成品保护（业主需要保留的物品根据实际情况结算）
23 | 按需 | 背景墙 | ㎡ | 260~280 | （具体款式和材质按照设计方案来确定)
24 | 按需 | 窗户 | ㎡ | 600~950 | 阳台封窗，厨房间/卫生间/房间的窗户
25 | 注意点 | 地固处理 | ㎡ | 8 | 无毒环保、对水泥地面的封闭，固化处理，防尘、耐水防潮。
27 | 注意点 | 脚手架租赁 | 项 | 800 | 1、复式或者层高高于3.5；
28 | 注意点 | 高空作业费 | ㎡ | 68 | 1、复式或者层高高于3.5；
29 | 按需 | 甲醛处理 | ㎡ | 35 | 按实际面积收取，业主可选服务项目，如业主未选此项服务，敬请自行承担相关责任。
30 | 按需 | 防白蚁处理 | ㎡ | 15 | 按实际面积收取，业主可选服务项目，如业主未选此项服务，敬请自行承担相关责任。
31 | 注意点 | 旧房无电梯多层材料上楼费 | 层 | 650 | 老房拆除垃圾的多层下楼搬运费用，按每层计价，前3层不计价，超出后每层，每平米增加5元
32 | 注意点 | 旧房无电梯多层垃圾下楼费 | 层 | 650 | 老房拆除垃圾的多层下楼搬运费用，按每层计价，前3层不计价，超出后每层，每平米增加5元
十、安装
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 按需 | 踢脚线 | m | 15~30 | 踢脚线施工（具体材质待定），主材价格根据选样实际结算
2 | 按需 | 地板压边条 | m | 15~30 | 地板压边收缝处理，主材价格根据选样实际结算
3 | 按需 | 地板 | ㎡ | 25~35 | 实木地板，木龙骨费用另计，地面找平项可以不做
4 | 按需 | 安装座便器 | 套 | 70~100 | 硅胶，生胶带，膨胀螺栓等，主材价格根据选样实际结算
5 | 必做 | 安装台盆及水龙头 | 套 | 90~110 | 硅胶，生胶带，主材价格根据选样实际结算
6 | 必做 | 安装淋浴花洒水龙头 | 套 | 50~80 | 生胶带，主材价格根据选样实际结算
7 | 必做 | 安装卫浴小五金 | 套 | 90~100 | 生胶带，主材价格根据选样实际结算
8 | 必做 | 安装洗衣机水龙头 | 套 | 15~20 | 生胶带，主材价格根据选样实际结算
9 | 必做 | 安装三角阀 | 套 | 10~15 | 生胶带，主材价格根据选样实际结算
10 | 必做 | 安装灯具 | 项 | 350~600 | 二房XXX，三方XXX，复式XXX，灯具甲供 高级灯具（吊灯，复杂水晶灯等）另议
11 | 必做 | 安装开关插座（强弱电） | 个 | 10~15 | 绝缘胶布，主材价格根据选样实际结算
12 | 按需 | 浴缸安装 | 套 | 150~200 | 主材价格根据选样实际结算
13 | 按需 | 防盗门灌浆 | 套 | 100~120 | 含人工及材料
十一、杂费
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 必做 | 垃圾清运费（小区内） | ㎡ | 8~10 | 将各基础施工所产生的废弃物由项目址运到小区内指定的位置所产生的费用，不含外运；（有电梯收费8~10元/㎡、无电梯则根据不同楼层标准收费）
2 | 必做 | 开荒保洁 | ㎡ | 8~10 | 完工后由专业清洁公司清洁(按建筑面积计算)；
3 | 必做 | 电梯房材料搬运费 | ㎡ | 8~10 | 材料市内运输、上楼搬运。（有电梯收费8~10元/㎡、无电梯则根据不同楼层标准收费）
4 | 按需 | 墙漆浅色系调色费 | 色 | 150-200 | 在白色的基础上每增加一种颜色增加150/200元（限于浅色系列墙漆）
6 | 必做 | 管理费 | 项 | 工程直接费*8%-10% | 按工程直接费的8-10%计算
7 | 按需 | 税金 | 项 | 工程总价*5.85%-7% | 税金费：（工程直接费+管理费=工程总价）*5.85~7%
8 | 按需 | 设计费 | ㎡ | 30-100 | 30元/㎡-1000元/㎡,含测量、出图、预算费
十二、拆除/新建
序号 | 项目类型 | 施工项目 | 单位 | 参考价 | 材 料 工 艺 及 说 明
1 | 按需 | 墙地砖拆除 | 间 | 600～1000 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
2 | 按需 | 吊顶拆除 | m² | 15～25 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
3 | 按需 | 拆除石膏线 | m | 8~12 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
4 | 按需 | 拆除衣柜、鞋柜、酒柜 | m² | 28~32 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
5 | 按需 | 拆除砖砌或大理石橱柜 | m | 30~35 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
6 | 按需 | 铲除墙面黄泥层 | m² | 25~30 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
7 | 按需 | 挖卫生间沉降池 | 项 | 400~550 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
8 | 按需 | 拆除木地板 | m² | 15~20 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
9 | 按需 | 拆除木地板踢脚线 | m | 6~8 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
10 | 按需 | 拆除瓷砖踢脚线（明装） | m | 9~12 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
11 | 按需 | 拆除瓷砖踢脚线（暗装） | m | 10~13 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
12 | 按需 | 拆除装饰面板橱柜 | m | 25~30 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
13 | 按需 | 拆除轻钢龙骨石膏板隔墙 | m² | 40~45 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
14 | 按需 | 拆除砖砌墙200mm以内 | m² | 45~50 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
15 | 按需 | 拆除砖砌墙350mm以内 | m² | 50~55 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
16 | 按需 | 拆除卫浴三件套 | 项 | 200~250 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
17 | 按需 | 拆除灯具 | 套 | 200-500 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
18 | 按需 | 拆除淋浴隔断 | m² | 120~150 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
21 | 按需 | 地板拆除 | m² | 15~18 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
23 | 注意点 | 保温层铲除 | m² | 8~12 | 破坏性拆除。含垃圾装袋费，不含垃圾清运及外运费
24 | 注意点 | 新建保温层 | m² | 120~160 | 轻钢龙骨打底，加保温板，石膏板封板。
25 | 按需 | 新砌墙体（120-160mm） | ㎡ | 120~150 | 轻体砖或红砖，水泥，黄沙（不含抹灰，有造型另计）
26 | 按需 | 砌砖插筋挂钢网 | 项 | 22~25 | 钢筋分层60公分间距预埋，镀锌钢丝网新旧墙拉结
27 | 按需 | 新砌墙体（160-240mm） | ㎡ | 140~200 | 轻体砖或红砖，水泥，黄沙（不含抹灰，有造型另计）
28 | 按需 | 卫生间砌砖墙防水地梁 | m | 120~150 | 水泥，黄沙，石子，高度10公分，同砖墙厚度，涂刷30公分高的防水计算
29 | 按需 | 门窗拆除后的修补 | m | 40-60 | 海螺水泥，黄沙，海螺425型号水泥加黄沙
30 | 注意点 | 新砌混凝土过梁 | m | 120~150 | 1、含辅料：32.5硅酸盐水泥、中砂、石子、6厘钢筋。 2、含人工费。 3、用木板隔出框架模板，用水泥、砂浆，内放2根6厘钢筋加小石子现浇找型。
XXXX公司装饰装修合同 预算报价书
业主姓名：__________________________
联系方式：__________________________
项目地址：__________________________
****** 成就客户 诚信正直 共赢共享 ****** ****** 成就客户 诚信正直 共赢共享 ****** ****** 成就客户 诚信正直 共赢共享 ******